Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki za 2017 r.

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U z 2017 r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2017 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z w załącznikami  nr 1-4 obowiązującego w 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zgierzu stwierdza, że:

1) woda produkowana przez P G K i M Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim na

potrzeby wodociągu publicznego Aleksandrów Łódzki - spełniała  w  2017 r.

wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i zał. 4 lp. 2 w/w rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadawała się do spożycia przez

ludzi,

2) woda produkowana przez P G K i M Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim na

potrzeby wodociągów publicznych Bełdów, Sobień i Prawęcice - spełniała  w

2017 r. w badanym zakresie wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i  nr 4 lp. 2

w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadawała się

do spożycia przez ludzi.

Spółka PGK i M w Aleksandrowie Łódzkim wyprodukowała łącznie w 2017` roku

1.834.668,85 m³ wody do spożycia, zaopatrując ogółem ok. 30.000 osób, w tym:

- wodociąg publiczny Aleksandrów Łódzki – 1.745.649,95 m³ wody/rok, 4782,6 m³ wody/

dobę,  zaopatrując ok. 28.000 osób z miasta Aleksandrów i z większości wsi obszaru

wiejskiego gminy,

- wodociąg publiczny Prawęcice – 11.256,6 m³ wody/rok, 30,84 m³ wody/ dobę,

zaopatrując 200 osób,

- wodociąg publiczny Sobień – 39.653,6 m³ wody/rok, 108,64 m³ wody/ dobę,
  zaopatrując 950 osób,

- wodociąg publiczny Bełdów– 38.109,65 m³ wody/rok, 104,41 m³ wody/ dobę, 
  zaopatrując 1100 osób.

Woda zasilająca powyższe wodociągi pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu a w wodociągach: Aleksandrów Ł., Bełdów i Prawęcice dodatkowo podlega dezynfekcji podchlorynem sodu.

W wodociągach z terenu gminy ani w wodociągu miejskim nie rejestrowano przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, zarówno w kontroli urzędowej jak i kontroli wewnętrznej.

W 2017 r. nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy Aleksandrów Łódzki, natomiast występowały telefoniczne interwencje dotyczące zapachu chloru w wodzie z wodociągu Aleksandrów Łódzki. Kontrolne badania wody w zakresie poziomu chloru wolnego i ubocznych produktów dezynfekcji nie wykazało przekroczeń dopuszczalnych parametrów.

Nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych dotyczących jakości wody w powyższych wodociągach.