Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Parzęczew za 2016 r.

Na podstawie § 20 ust. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r., poz. 1989) oraz przeprowadzonych w 2016 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zgierzu stwierdza, że:

woda produkowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Parzęczew, na potrzeby wodociągów publicznych Parzęczew, Ignacew Folwarczny i Chrząstów Wielki i Orła - spełniała na koniec 2016 r. , wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i zał. 4 
lp. 2 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wyprodukowała łącznie w 2016 roku

364.635 m³ wody do spożycia, zaopatrując ogółem 3921 mieszkańców gminy Parzęczew i 1287 mieszkańców gminy Ozorków, w tym:

- wodociąg publiczny Parzęczew – 26280 m³ wody/rok, 72 m³ wody/dobę, zaopatrując 898

osób,

- wodociąg publiczny Orła – 35405 m³ wody/rok, 97 m³ wody/dobę, zaopatrując 558 osób,

- wodociąg publiczny Ignacew Folwarczny – 85410 m³ wody/rok, 234 m³ wody/dobę,

zaopatrując 1178 osób,

- wodociąg publiczny Chrząstów Wielki – 217540 m³ wody/rok, 596 m³ wody/dobę,

zaopatrując 2574 osoby (1287 z gm. Parzęczew i 1287 z gm. Ozorków).

Woda z powyższych wodociągów pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu. Stała dezynfekcja wody w 2016 r. nie była stosowana.

W wodociągu w 2016 r. nie wystąpiły żadne zanieczyszczenia mikrobiologiczne ani istotne przekroczenia parametrów fizykochemicznych.

Nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z obszaru zasilanego przez wodociągi gminy Parzęczew.