Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Stryków za 2016 r.

Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r., poz. 1989)
oraz przeprowadzonych w 2016 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że woda produkowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, na potrzeby wodociągów publicznych: Dobra, Zelgoszcz, Koźle, Warszewice, Sierżnia i Lipka-Niesułków, Bratoszewice i Stryków -  spełniała  na koniec 2016 r. wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i nr 4. lp. 2 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie wyprodukował łącznie w

2016 roku 816.140 m³ wody do spożycia zaopatrując ogółem 11929  mieszkańców gminy, w tym:

- wodociąg publiczny Stryków – 314.995 m³ wody/rok, 863 m³ wody/dobę,  zaopatrując 
  ok. 4420 osób,

- wodociąg publiczny Bratoszewice – 142.350 m³ wody/rok, 390 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok.1900 osób,

- wodociąg publiczny Dobra – 151.110 m³ wody/rok, 414 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok. 2230 osób,

- wodociąg publiczny Koźle – 77.015 m³ wody/rok, 211 m³ wody/dobę, zaopatrując 
   ok. 1044 osoby,

- wodociąg publiczny Zelgoszcz – 63.145 m³ wody/rok, 173 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 1000 osób,

- wodociąg publiczny Lipka– 34.675 m³ wody/rok, 95 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 700 osób,

- wodociąg publiczny Sierżnia – 15300 m³ wody/rok, 42 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 285 osób,

- wodociąg publiczny Warszewice – 17.520 m³ wody/rok, 48 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 350 osób.

Woda z powyższych wodociągów pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu, z wyjątkiem ujęcia w Dobrej, w którym woda nie podlega uzdatnieniu. 
Stała dezynfekcja wody w 2016 r. nie była stosowana. W wodociągach Sierżnia  i Stryków wystąpiło punktowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne pojedynczymi bakteriami z grupy coli, które zostało niezwłocznie usunięte przez zarządcę wodociągu i nie wykazywało tendencji do utrzymywania się. Nie rejestrowano przekroczeń parametrów fizykochemicznych, z wyjątkiem wskaźnika mętności wody ani skarg konsumentów na organoleptyczną jakość wody.

PPIS w Zgierzu nie prowadził w 2016 r. postępowań administracyjnych.

W 2016 r. nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z obszaru zasilanego przez wodociągi gminy Stryków.