Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Stryków za 2017 r.

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U z 2017 r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2017 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z w załącznikami  nr 1-4 obowiązującego w 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989)

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zgierzu stwierdza, że:

woda produkowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25 na  Dobra, Zelgoszcz, Koźle, Warszewice, Sierżnia i Lipka-Niesułków, Ługi, Bratoszewice i Stryków -  spełniała  na koniec 2017 r. wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i nr 4. lp. 2 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)  i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie wyprodukował łącznie w

2017 roku 873.810 m³ wody do spożycia zaopatrując ogółem 13829  mieszkańców gminy, w tym:

- wodociąg publiczny Stryków – 328.135 m³ wody/rok, 899 m³ wody/dobę,  zaopatrując 
  ok. 4565 osób,

- wodociąg publiczny Bratoszewice – 175.200 m³ wody/rok, 480 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok.1980 osób,

- wodociąg publiczny Dobra – 97.090 m³ wody/rok, 266 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok. 2000 osób,

- wodociąg publiczny Koźle – 77.015 m³ wody/rok, 211 m³ wody/dobę, zaopatrując 
   ok. 1070 osoby,

- wodociąg publiczny Zelgoszcz – 66.065 m³ wody/rok, 181 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 2050 osób,

- wodociąg publiczny Lipka– 33.215 m³ wody/rok, 91 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 712 osób,

- wodociąg publiczny Sierżnia – 16.790 m³ wody/rok, 46 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 285 osób,

- wodociąg publiczny Warszewice – 14.235 m³ wody/rok, 39 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 367 osób,

- wodociąg publiczny Ługi – 66.065 m³ wody/rok, 181 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 800 osób.

Woda z powyższych wodociągów pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu, z wyjątkiem ujęcia w Dobrej, w którym woda nie podlega uzdatnieniu. 
Stała dezynfekcja wody w 2017 r. nie była stosowana. W wodociągu Bratoszewice wystąpiło punktowe zanieczyszczenie mikrobiologiczne pojedynczymi bakteriami z grupy coli, które zostało niezwłocznie usunięte przez zarządcę wodociągu i nie wykazywało tendencji do utrzymywania się. Nie rejestrowano przekroczeń parametrów fizykochemicznych, z wyjątkiem wskaźników mętności wody, nie rejestrowano skarg konsumentów na organoleptyczną jakość wody.

W 2017 r. zostało ponownie uruchomione, po modernizacji ujęcie wody w Ługach. Jakość wody spełniała obowiązujące wymagania.

PPIS w Zgierzu nie prowadził w 2017 r. postępowań administracyjnych dotyczących jakości wody w wodociągach z terenu gminy Stryków.

W 2017 r. nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z obszaru zasilanego przez wodociągi gminy Stryków.

Na terenie Miasta Gminy Stryków funkcjonuje ponadto jeden zgłoszony do PPIS w Zgierzu wodociąg indywidualny, którego właścicielem jest firma LEK S.A. , który służy  do celów produkcyjnych oraz socjalnych dla zatrudnianych pracowników.

Właściciel ujęcia prowadzi regularną kontrolę wewnętrzną jakości dostarczanej wody, zgodnie z harmonogramami badań uzgodnionymi z PPIS w Zgierzu, a wydobywana z tego ujęć woda, po  filtracji spełnia obowiązujące wymagania.