Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Zgierz za 2016 r.

Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r.  poz. 1989) oraz przeprowadzonych w 2016 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że woda produkowana przez Gminny Zakład Komunalny Gminy Zgierz, na potrzeby :

1/  wodociągów zbiorowego zaopatrzenia: Biała, Kębliny, Maciejów, Grotniki, Ustronie,

Janów –Józefów Rosanów, Kotowice-Gieczno, Kania Góra, Dąbrówka Wielka –

spełniała  na koniec 2015 r. wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i załączniku 
    nr 4 lp.2 w/w rozporządzenia  Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez

ludzi.

2/ wodociągu publicznego Skotniki  - nie spełniała przez część  2016 r.  wymagań

zawartych w   załącznikach nr 1-3 i zał. 4 lp.2 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia

w zakresie żelaza i manganu, natomiast w drugiej połowie roku uległa poprawie i na

koniec 2016 r. jakość wody oceniono jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej wyprodukował łącznie w 2016 roku 1.035.505 m³ wody do spożycia zaopatrując ogółem ok. 11620 mieszkańców gminy, w tym:

- wodociąg publiczny Biała – 86505 m³ wody/rok, 237 m³ wody/dobę, zaopatrując 
   ok.1300 osób,

- wodociąg publiczny Kania Góra – 107310 m³ wody/rok, 294 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok.1500 osób,

- wodociąg publiczny Kotowice-Gieczno – 117165 m³ wody/rok, 321 m³ wody/dobę,

zaopatrując ok.1800 osób,

- wodociąg publiczny Maciejów – 63510 m³ wody/rok, 174 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok.1600 osób,

- wodociąg publiczny Kębliny – 128480 m³ wody/rok, 352 m³ wody/dobę, zaopatrując
  ok.790 osób,

- wodociąg publiczny Grotniki – 118260 m³ wody/rok, 324 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok.520 osób,

- wodociąg publiczny Rosanów– 116070 m³ wody/rok, 318 m³ wody/dobę, zaopatrując 
   ok.850 osób,

- wodociąg publiczny Ustronie– 155380 m³ wody/rok, 412 m³ wody/dobę zaopatrując

ok.1100 osób,

- wodociąg publiczny Dąbrówka Wielka – 46720 m³ wody/rok, 128 m³ wody/dobę,

zaopatrując ok.1000 osób,

- wodociąg publiczny Janów- Józefów – 6935 m³ wod0y/rok, 190 m³ wody/dobę, zaopatrując

ok. 500 osób,

- wodociąg publiczny Skotniki – 28470 m³ wody/rok, 78 m³ wody/dobę, zaopatrując 
  ok. 430 osób,

Woda z powyższych wodociągów pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu, z wyjątkiem wody z ujęć w Janowie-Józefowie, Maciejowie, Dąbrówce Wielkiej i Rosanowie, która nie podlega uzdatnianiu. Stała dezynfekcja wody w 2016 r. nie była stosowana.

Do sierpnia 2016 r. w wodociągu Skotniki PPIS w Zgierzu decyzją z dnia 20.10.2015 r. znak: PPIS-Z-HK-4550/95/15 stwierdzał warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w związku z utrzymującymi się przekroczeniami żelaza i manganu. Przekroczenia te nie miały wpływu na zdrowie konsumentów wody, natomiast pogarszały jej właściwości organoleptyczne i mogły być przyczyną okresowej zmiany barwy i mętności wody. Zarządca wodociągu Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej prowadził działania naprawcze mające ma celu ustalenie przyczyny przekroczeń i ich usunięcie. Badania w ramach kontroli urzędowej przeprowadzone w miesiącu wrześniu wykazały prawidłową jakość wody w zakresie żelaza i manganu a tym samym PPIS w Zgierzu uznał decyzję z dnia 20.10.2015 r. za wykonaną.

PPIS w Zgierzu w 2016 r. prowadził postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia do obowiązujących wymagań wody z wodociągu Dąbrówka Wielka w zakresie manganu orzekając jej warunkową przydatność do spożycia. Zarządca wodociągu podjął skuteczne działania naprawcze i w miesiącu wrześniu woda spełniała obowiązujące wymagania.

W wodociągu Grotniki w miesiącu wrześniu wystąpiło punktowe zanieczyszczenia mikrobiologiczne bakteriami z grupy coli. W wyniku podjętych przez zarządcę działań naprawczych, zanieczyszczenie zostało natychmiast usunięte.

W pozostałych wodociągach nie rejestrowano przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

W 2016 r. nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z obszaru zasilanego przez wodociągi gminy Zgierz.