Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Miasto Zgierz za 2016 r.

Na podstawie § 20 ust. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz przeprowadzonych w 2016 r. badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zgierzu stwierdza, że:

woda produkowana przez „Wodociągi i Kanalizacja –Zgierz” Sp. z o. o. na potrzeby wodociągu publicznego Zgierz  - spełniała  w 2016 r. wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 i zał. nr 4 lp. 2 i 4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Zgierz wyprodukował  w 2016 roku  - 2.504.631 m³ wody do spożycia, średnia  produkcja wyniosła  6843 m³/ dobę. Z wodociągu korzystało ok. 55000 osób.

Woda w powyższym wodociągu pochodzi z 2 ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez koagulację, filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu, napowietrzaniu oraz stałej dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

W wodociągu w 2016 r. nie wystąpiły żadne zanieczyszczenia mikrobiologiczne ani przekroczenia parametrów fizykochemicznych.

Nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zasilanym przez wodociąg publiczny Zgierz.